По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132    Волгоград (844)278-03-48    Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89    Казань (843)206-01-48    Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61    Москва (495)268-04-70    Нижний Новгород (831)429-08-12

Новосибирск (383)227-86-73    Ростов-на-Дону (863)308-18-15    Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40    Саратов (845)249-38-78    Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: nzk@nt-rt.ru

Опросный лист для заказа электродвигателей предназначенных для работы в составе частотно регулируемого электропривода.

| Руководитель |
| --- |
| Предприятие |
| Адрес |
| Реквизиты для договора |
| Контактный тел, тел./факс |
| Основные данные |
| Материал корпуса: | ( алюминий | ( чугун | ( сталь |
| Номинальная мощность: | _____кВт | Высота оси вращения:______ мм |
| Номинальная частота вращения: | _____об/мин | Номинальное напряжение: _____________ В +/- ____ % |
| Схема соединения: | ( звезда ( треугольник | ( другая _____ |
| Степень защиты: | ( стандартная (IP54) | ( другая IP _____ |
|  | ( дополнительное уплотнение вала |
| Монтажное исполнение: | IM _____ |
| Требуемый класс изоляции: | ( стандартный (F) | ( другой _____ |
| Режим работы: | ( стандартный (S1) | ( другой _____ , ПВ _____ % |
| Условия окружающей среды |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: ___________________________________________________________ |
| Установка: Температура окружающей среды: | ( внутренняя ( стандартная (от - 20°С до + 40 °С) | ( наружная ( другая от - _____ (С до + _____ (С |
| Среднее значение относительной влажности_________ % при ___ (С |
| Высота установки над уровнем моря: | ( стандартная (до 1000 м) | ( другая _____ м |
| ( наличие агрессивной среды (коррозионная атмосфера, растворы кислот, щелочей, пыль) _____ , % содержание ____ |
| ( наличие взрывоопасной атмосферы |
| Тип зоны: _________ Категория взрывоопасной среды: _______________ Температура воспламенения: __________ |
| Пуск ( пуск вхолостую Метод пуска: Кратность пускового момента: Ограничение по пусковому току: Требуемый момент инерции ротора: Количество пусков: | ( пуск под нагрузкой ( прямой ( пуск Y/( ( от преобразователя частоты _____ _____ _____ _____ в холодном состоянии; ____в горячем состоянии |
| Регулирование скорости ( требуется регулирование частоты вращения Тип преобразователя частоты ___________________________________________________ ( Предложить соответствующий преобразователь частоты (потребуется заполнить дополнительный опросный лист) Диапазон регулирования скорости: от _____ об/мин, до _____ об/мин или частоты питания: от _____ Гц, до _____ Гц |
| Тепловая защита двигателя (в обмотке статора): ( РТС термисторы: ( только отключение ( отключение и сигнализация ( датчики температуры РТ100: ( только отключение ( отключение и сигнализация ( биметаллические датчики температуры |
| Подшипники ( стандартная система подшипников ( подшипники для повышенных консольных усилий со стороны рабочего вала Фиксация подшипника: ( со стороны привода ( с полевой стороны ( ниппель для замены и пополнения смазки ( РТ100 для измерения температуры подшипника ( датчик для измерения вибрации в подшипнике |
| Модульная технология ( тормоз, напряжение питания тормоза _____ В ( TTL энкодер ( вентилятор принудительного охлаждения | ( рычаг ручного растормаживания ( HTL энкодер |
| Приводная машина Тип машины (насос, конвейер, компрессор и т.д.): Момент инерции на валу привода механизма: | __________________________________________________ _____ кг(м2 |
| Характеристика нагрузки: ( квадратичная (М~n2) ( линейная (М~n) ( постоянная (M=const) |

____________________________            "_____" ______________ 200__ г.

подпись	         (Ф. И. О должность)